## Blad1
| Criteria | Toelichting/specificaties
Factor A: eigenschappen
1 | Vormvastheid | Krimp, zwel
2 | Gevoeligheid voor esthetische degradatie | Verkleuring, glansafname, krijten
3 | Bestendigheid tegen weersinvloeden | Temperatuur, wind, vocht, licht
4 | Sterkte en belastbaarheid | Trekspanning, buigsterkte, drukvastheid
5 | Gevoeligheid voor biologische en chemische agentia | Resistentie tegen aantasting veroorzaakt door profilering, porositeit, textuur
6 | Gevoeligheid voor mechanische degradatie | Stoot-, kras-, slijtvastheid
Factor B: Binnenklimaat
1 | Niet van toepassing
Factor C: Buitenklimaat
1 | Vochtigheid | Duur, wisselingen gekoppeld aan oriëntatie van het gebouw
2 | Temperatuur | Luchttemperatuur, temperatuurwisselingen, te hoog/laag, beschutting
3 | Chemische stoffen | CO2, roet
4 | Externe belasting | Trillingen door nabijgelegen wegen, fabrieken
5 | Licht | In relatie tot verkleuring en veroudering
Factor d: functie en gebruik
1 | Intensiteit | Woningbouw
2 | Belasting | Variaties, overbelasting
3 | Aard van gebruik | Foutief gebruik, vandalisme
Factor e: ontwerp
1 | Positionering | Blootstelling, afscherming tegen weersinvloeden, afwatering, oriëntatie, hoogte
2 | Detaillering | Aansluitingen
3 | Voorzieningen voor onderhoud | Bereikbaarheid, ruimte om te werken
4 | Dimensionering | Constructie, onderverdeling, overmaat
Factor f: uitvoering
1 | Productiewijze | Prefab, in situ, werkomstandigheden, uitvoeringswijze en blootstelling tijdens uitvoering
Factor g: beheer en onderhoud
1 | Onderhoudsplanning | Uitvoering van preventief onderhoud aan bouwproduct en onderdelen volgens planning
2 | Discipline aangaande uitvoeringsvoorschriften en kundigheid uitvoering | Kwaliteitssysteem onderhoudsbedrijf, controle uitvoering, kwaliteit van de gebruikte materialen, vakmanschap, kennis, kunde en ervaring personeel.

## MJRO - 50
Projectinformatie
|  | Complex |  | VOORBEELD
|  | Startjaar |  | 2019
|  | Woonplaats |  | VOORBEELD
|  | Adres |  | VOORBEELD STRAAT
Postcode
|  | Percentage bouwindex |  | 0%
|  | Percentage rentevoet Netto Contante Waarde |  | 0%
Opmerkingen
[9 empty] | MRJO gegevens | [5 empty] | Meerjarenonderhoudsbegroting ¦ 50 Jaar¦ 2019-2064
[15 empty] | Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 3 als ondergrens | [39 empty] | Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 5 als ondergrens | [7 empty] | Wettelijk vereist
|  | Elementnr | Elementomschrijving | Receptnummer | Receptomschrijving | DO PO VO | NOM Prestatiegarantie Regulier | -Ogr- -Sch- | Hvh. | Eenheid | Kengetal | cyclus | Calcjaar ¹ Beurt | Totaal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
250 | Gevels | 250 | Gevels
250 | Gevels | 22 | Metselwerk
250 | Gevels | 25221010 | 25.Elastolith steenstrips | 25.22.010.10.02 | Elastolith steenstrips reinigen/repareren |  | regulier | -Ogr- | 92.6 | m2 | 1 | 5 | 2024 | 92.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0
250 | Gevels | 25222010 | 25.Lekdorpel | 25.22.020.10.05 | Lekdorpel aluminium vervangen |  | regulier | -Ogr- | 11.2 | m | 1 | 60 | 2079 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25222010 | 25.Lekdorpel | 25.22.020.10.13 | Lekdorpel aluminium reinigen |  | regulier | -Ogr- | 11.2 | m | 1 | 5 | 2024 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0
250 | Gevels | 25223010 | 25.Gevelmetselwerk lood | 25.22.030.10.05 | Gevelmetselwerk lood vervangen (t.p.v. opgaand werk) |  | regulier | -Ogr- | 6.5 | m | 1 | 25 | 2044 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25223010 | 25.Gevelmetselwerk lood | 25.22.030.10.05 | Gevelmetselwerk lood herstellen |  | regulier | -Ogr- | 6.5 | m | 1 | 15 | 2034 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0
250 | Gevels | 30 | Kozijnen ramen deuren
250 | Gevels | 25301020 | 25.Houtenbuitenkozijn m2 | 25.30.010.20.02 | Houtenbuitkozijn m2 herstellen/repareren (houtrot) |  |  | -Ogr- | 6.81 | m2 | 1 | 7 | 2026 | 6.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25301020 | 25.Houtenbuitenkozijn m2 | 25.30.010.20.05 | Houtenbuitkozijn m2 vervangen |  |  | -Ogr- | 6.81 | m2 | 1 | 60 | 2079 | 6.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25301020 | 25.Houtenbuitenkozijn m2 | 25.30.010.20.15 | Houtenbuitkozijn m2 reinigen |  |  | -Ogr- | 6.81 | m2 | 1 | 5 | 2024 | 6.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0
250 | Gevels | 25301020 | 25.Houtenbuitenkozijn m2 | 25.30.010.20.10 | Houtenbuitkozijn m1 schilderbeurt groot |  |  | -Sch- | 22.8 | m1 | 1 | 7 | 2026 | 22.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25301040 | 25.Houten voordeur | 25.30.010.40.05 | Houten voordeur vervangen |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 30 | 2049 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25301040 | 25.Houten voordeur | 25.30.010.40.12 | Houten voordeur schilderen |  |  | -Sch- | 1 | stk | 1 | 7 | 2026 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25301041 | 25.Houten achterdeur | 25.30.010.41.05 | Houten achterdeur vervangen |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 30 | 2049 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25301041 | 25.Houten achterdeur | 25.30.010.41.12 | Houten achterdeur schilderen |  |  | -Sch- | 1 | stk | 1 | 7 | 2026 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25301044 | 25.Houten balkondeur | 25.30.010.44.05 | Houten balkondeur vervangen |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 30 | 2049 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25301044 | 25.Houten balkondeur | 25.30.010.44.12 | Houten balkondeur schilderen |  |  | -Sch- | 1 | stk | 1 | 7 | 2026 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25302010 | 25.Kunststof buitenkozijn | 25.30.020.10.05 | Kunststof buitenkozijn incl. draaiende delen vervangen |  |  | -Ogr- | 26.59 | m2 | 1 | 60 | 2079 | 26.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25302010 | 25.Kunststof buitenkozijn | 25.30.020.10.15 | Kunststof buitenkozijn incl. draaiende delen conserveren |  |  | -Ogr- | 26.59 | m2 | 1 | 5 | 2024 | 26.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0
250 | Gevels | 25302025 | 25.Kunstofkozijnpaneel | 25.30.020.25.05 | kunststofkozijnpaneel vervangen |  |  | -Ogr- | 0.9 | m2 | 1 | 60 | 2079 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25302025 | 25.Kunstofkozijnpaneel | 25.30.020.25.20 | kunststofkozijnpaneel schoonmaken |  |  | -Ogr- | 0.9 | m2 | 1 | 5 | 2024 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
250 | Gevels | 25303510 | 25.Hang en sluitwerk | 25.30.035.10.02 | Hang en sluitwerk herstellen/repareren (ehd/won) |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 7 | 2026 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25303510 | 25.Hang en sluitwerk | 25.30.035.10.05 | Hang en sluitwerk vervangen (ehd/won) |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 30 | 2049 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25308010 | 25.Kozijn steigerwerk | 25.30.080.10.25 | Kozijn algemeen steigeren |  |  | -Ogr- | 16.64 | m2 | 1 | 7 | 2026 | 16.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 34 | Beglazing
250 | Gevels | 25341510 | 25.Beglazing dubbel | 25.34.015.10.05 | Beglazing triple vervangen |  |  | -Ogr- | 27.5 | m2 | 1 | 30 | 2049 | 27.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25342010 | 25.Beglazing kitvoeg | 25.34.020.10.02 | Beglazing rubbers kozijnen vervangen |  | NOM Prestatiegarantie | -Ogr- | 44 | m | 1 | 30 | 2049 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 38 | Gevelschermen
250 | Gevels | 25381520 | 25.Screen doek | 25.38.015.20.05 | Screen doek vervangen |  |  | -Ogr- | 8 | stk | 1 | 15 | 2034 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25381520 | 25.Screen | 25.38.015.20.19 | Screen onderhouden (post) |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 5 | 2024 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 25381525 | 25.Screen | 25.38.015.25.05 | Screen doek |  |  | -Ogr- | 26 | m2 | 1 | 30 | 2049 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Gevels | 50 | Dakgoten hemelwaterafvoeren
250 | Gevels | 25501510 | 25.Hemelwaterafvoer PVC | 25.50.015.10.05 | Hemelwaterafvoer PVC vervangen |  |  | -Ogr- | 10.4 | m | 1 | 30 | 2049 | 10.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Balkons | 350 | Balkons
350 | Balkons | 33 | Dakbedekking
350 | Balkons | 35331010 | 35.APP bedekking | 35.33.010.10.02 | APP bedekking herstellen/repareren |  |  | -Ogr- | 5 | m2 | 1 | 5 | 2024 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Balkons | 35331010 | 35.APP bedekking | 35.33.010.10.05 | APP bedekking vervangen |  |  | -Ogr- | 5 | m2 | 1 | 40 | 2059 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Balkons | 35331010 | 35.APP bedekking | 35.33.010.10.15 | APP bedekking reinigen |  |  | -Ogr- | 5 | m2 | 1 | 5 | 2024 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
350 | Balkons | 35331010 | 35.APP bedekking | 35.33.010.10.16 | APP bedekking overlagen |  |  | -Ogr- | 5 | m2 | 1 | 20 | 2039 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Balkons | 35333515 | 35.Drainatategel op dakbedek. | 35.33.035.15.05 | Drainatategel op dakbedek. vervangen |  |  | -Ogr- | 5 | m2 | 1 | 25 | 2044 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Daken | 400 | Daken
400 | Daken | 24 | Ruwbouwtimmerwerk
400 | Daken | 40241515 | 40.Boeideel volkern | 40.24.015.15.05 | Boeideel volkern vervangen |  |  | -Ogr- | 19 | m | 1 | 60 | 2079 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Daken | 40241515 | 40.Boeideel volkern | 40.24.015.15.20 | Boeideel volkern schoonmaken |  |  | -Ogr- | 19 | m | 1 | 5 | 2024 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
400 | Daken | 40242015 | 40.Windveer volkern | 40.24.020.15.05 | Windveer volkern vervangen |  |  | -Ogr- | 5.3 | m | 1 | 60 | 2079 | 5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Daken | 40242015 | 40.Windveer volkern | 40.24.020.15.20 | Windveer volkern schoonmaken |  |  | -Ogr- | 5.3 | m | 1 | 5 | 2024 | 5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0
400 | Daken | 33 | Dakbedekking
400 | Daken | 40338010 | 40.Zonnedak | 40.33.080.10.19 | Zonnedak reinigen |  |  | -Ogr- | 1 | post | 1 | 5 | 2024 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
400 | Daken | 40338010 | 40.Zonnedak | 40.33.080.10.19 | Zonnedak PV panelen omvormer ac/dc vervangen |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 15 | 2034 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
400 | Daken | 40338011 | 40.Zonnedak | 40.33.080.10.20 | Zonnedak PV panelen vervangen (uitgaande van 300 Wp/m²) |  |  | -Ogr- | 22 | stk | 1 | 25 | 2044 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Daken | 50 | Dakgoten hemelwaterafvoeren
400 | Daken | 40501020 | 40.Dakgoot zink + beugels | 40.50.010.20.02 | Dakgoot zink + beugels herstellen/repareren |  |  | -Ogr- | 19 | m | 1 | 18 | 2037 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Daken | 40501020 | 40.Dakgoot zink + beugels | 40.50.010.20.05 | Dakgoot zink + beugels vervangen |  |  | -Ogr- | 19 | m | 1 | 30 | 2049 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Algemene voorzieningen | 600 | Algemene voorzieningen
600 | Algemene voorzieningen | 60 | Warmteopwekking
600 | Algemene voorzieningen | 60606510 | 60.Wamtepomp individueel | 60.60.065.10.18 | Warmtepomp individueel onderhoud - 50% vervangen |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 15 | 2034 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Algemene voorzieningen | 60606510 | 60.Wamtepomp individueel | 60.60.065.10.19 | Warmtepomp individueel onderhoud - 50% vervangen |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 20 | 2039 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Algemene voorzieningen | 60606510 | 60.Wamtepomp individueel | 60.60.065.10.20 | Expansievat |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 20 | 2039 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Algemene voorzieningen | 60606510 | 60.Wamtepomp individueel | 60.60.065.10.21 | Spirovent gecombineerd met filters om warmtewisselaar te beschermen |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 20 | 2039 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Algemene voorzieningen | 61 | Ventilatie en luchtbehandeling
600 | Algemene voorzieningen | 60612010 | 60.WTW-unit individueel | 60.61.020.10.05 | WTW-unit individueel vervangen |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 20 | 2039 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Algemene voorzieningen | 60612020 | 60.WTW-unit individ. kanalen | 60.61.020.20.20 | WTW-unit reinigen en filters vervangen |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 3 | 2022 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
600 | Algemene voorzieningen | 60612020 | 60.WTW-unit individueel | 60.61.020.20.20 | WTW-unit afzuigventielen vervangen |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 20 | 2039 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Algemene voorzieningen | 60612020 | 60.WTW-unit individueel | 60.61.020.20.20 | WTW-unit akoestische dempers vervangen |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 20 | 2039 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Algemene voorzieningen | 60612020 | 60.WTW-unit individueel | 60.61.020.20.20 | WTW-unit roosters in energiemodule reinigen t.b.v. buitenluchtaanzuiging |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 10 | 2029 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Algemene voorzieningen | 60606510 | 60.WTW-unit individueel | 60.60.065.10.23 | Vervangen componenten jaar 5-10 (reservering) |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 1 | 2020 | 1 | bar: Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 3 als ondergrens 2023 to Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 3 als ondergrens 2027
600 | Algemene voorzieningen | 60606510 | 60.WTW-unit individueel | 60.60.065.10.23 | Vervangen componenten jaar 10-15 (reservering) |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 1 | 2020 | 1 | bar: Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 3 als ondergrens 2028 to Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 3 als ondergrens 2032
600 | Algemene voorzieningen | 70 | Electrotechnische installaties
600 | Algemene voorzieningen | 60701510 | 60.Electra installatie individ. | 60.70.015.10.22 | Electra install.Individueel keuren |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 5 | 2024 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Binnenwerk woning | 800 | Binnenwerk woning
800 | Binnenwerk woning | 32 | Trappen/hekken
800 | Binnenwerk woning | 80328510 | 80.Vlizotrap | 80.32.085.10.05 | Vlizotrap vervangen |  |  | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 35 | 2054 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Binnenwerk woning | 47 | Binneninrichting
800 | Binnenwerk woning | 80471010 | 80.Keuken recht | 80.47.010.10.05 | Keuken recht vervangen |  | Regulier | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 21 | 2040 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Binnenwerk woning | 53 | Sanitair
800 | Binnenwerk woning | 80531010 | 80.Douche type D3 | 80.53.010.10.05 | Douche vervangen |  | Regulier | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 25 | 2044 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Binnenwerk woning | 80531015 | 80.Toiletruimte | 80.53.010.15.05 | Toiletruimte vervangen |  | Regulier | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 25 | 2044 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Algemeen | 900 | Algemeen
900 | Algemeen | 99 | Algemeen
900 | Algemeen | 90991010 | 90. Contractvorming | 90.99.010.10.19 | Monitoring en rapportage energieprestaties (EPV GARANTIE) |  | NOM Prestatiegarantie | -Ogr- | 1 | pst | 1 | 1 | 2020 | 1 | bar: Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 3 als ondergrens 2020 to Wettelijk vereist 2068
600 | Algemene voorzieningen | 90991014 | 90. Contractvorming | 90.99.010.10.20 | Contractmanagement |  | NOM Prestatiegarantie | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 1 | 2020 | 1 | bar: Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 3 als ondergrens 2020 to Wettelijk vereist 2068
600 | Algemene voorzieningen | 90991014 | 90. Contractvorming | 90.99.010.10.21 | Servicedesk 24/7 |  | NOM Prestatiegarantie | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 1 | 2020 | 1 | bar: Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 3 als ondergrens 2020 to Wettelijk vereist 2068
600 | Algemene voorzieningen | 90991014 | 90. Contractvorming | 90.99.010.10.22 | Aannemen, doorzetten en bewaken van meldingen |  | NOM Prestatiegarantie | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 1 | 2020 | 1 | bar: Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 3 als ondergrens 2020 to Wettelijk vereist 2068
600 | Algemene voorzieningen | 90991014 | 90. Contractvorming | 90.99.010.10.23 | Facturatie en administratie |  | NOM Prestatiegarantie | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 1 | 2020 | 1 | bar: Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 3 als ondergrens 2020 to Wettelijk vereist 2068
600 | Algemene voorzieningen | 90991014 | 90. Contractvorming | 90.99.010.10.24 | Storingen |  | NOM Prestatiegarantie | -Ogr- | 1 | stk | 1 | 1 | 2020 | 1 | bar: Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 3 als ondergrens 2020 to Wettelijk vereist 2068
900 | Algemeen | 90992510 | 90. Contractvorming | 90.99.025.10.32 | Service onderhoud |  | NOM Prestatiegarantie | -Ogr- | 1 | pst | 1 | 1 | 2020 | 1 | bar: Kwaliteitsniveau: NEN 2767-2 conditie 3 als ondergrens 2020 to Wettelijk vereist 2068
[15 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
[15 empty] | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 183.4 | 9 | 58.25 | 8 | 9 | 184.4 | 8 | 9 | 8 | 57.25 | 198.9 | 7 | 7 | 27 | 7 | 184.4 | 59.25 | 7 | 7 | 8 | 217.9 | 7 | 8 | 57.25 | 7 | 323.8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 233.65 | 27 | 7 | 7 | 8 | 184.4 | 7 | 59.25 | 7 | 7 | 199.9 | 7 | 7 | 8 | 7
[10 empty] | Netto Contanten Waarde |  |  | 0% |  | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 183.4 | 9 | 58.25 | 8 | 9 | 184.4 | 8 | 9 | 8 | 57.25 | 198.9 | 7 | 7 | 27 | 7 | 184.4 | 59.25 | 7 | 7 | 8 | 217.9 | 7 | 8 | 57.25 | 7 | 323.8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 233.65 | 27 | 7 | 7 | 8 | 184.4 | 7 | 59.25 | 7 | 7 | 199.9 | 7 | 7 | 8 | 7
|  | KOSTEN 10 JAAR |  |  | 297.65
|  | KOSTEN 30 JAAR |  |  | 1374
|  | KOSTEN 40 JAAR |  |  | 2009.45
|  | KOSTEN 50 JAAR |  |  | 2503
|  | WONING/JAAR INCL. BTW |  |  | 50.06
|  | KOSTEN EXTERIEUR |  |  | 2101
|  | KOSTEN EXTERIEUR per jaar |  |  | 42.02
|  | KOSTEN INTERIEUR |  |  | 59
|  | KOSTEN INTERIEUR per jaar |  |  | 1.18
|  | KOSTEN CONTRACT EN SERVICE |  |  | 343
|  | KOSTEN CONTRACT EN SERVICE per jaar |  |  | 6.86